## Wells
TID WELLS 2012 (June 28 - July 5)
TOTAL
| DATE | TIME | DATE | TIME |  |  | METER | METER | AF | STATIC | PUMPING |  | FIRST | TOTAL
SITE | STARTED | STARTED | CHECKED | CHECKED | GPM | CFS | START | PRESENT | PUMPED | HEAD | HEAD |  | READING | PUMPED
1 | 2012-06-28 | 7:15 | 2012-07-05 | 7:20 | 4200 | 9.3576 | 5719.83 | 5852.64 | 132.81 | 36.3 | 39.6 | On | 5319.04 | 533.6
2 | 2012-06-28 | 7:30 | 2012-07-05 | 7:35 | 0 | 0 | 9446.45 | 9446.45 | 0 | 48.2 | 127.6 | Off | 9446.45 | 0
3 | 2012-06-28 | 7:35 | 2012-07-05 | 7:45 | 0 | 0 | 5247.35 | 5247.35 | 0 | 47.2 | 111.5 | Off | 5247.35 | 0
4 | 2012-06-28 | 7:45 | 2012-07-05 | 7:55 | 10500 | 23.3941 | 8650.65 | 8791.48 | 140.83 | 40.8 | 137.5 | On | 8622.77 | 168.71
5 | 2012-06-28 | 7:55 | 2012-07-05 | 8:05 | 0 | 0 | 12928.83 | 12928.83 | 0 | 41.4 | 136 | Off | 12704.07 | 224.76
6 | 2012-06-28 | 8:00 | 2012-07-05 | 8:15 | 0 | 0 | 7508.34 | 7508.34 | 0 | 33.4 | 204.3 | Off | 7508.34 | 0
7 | 2012-06-28 | 8:20 | 2012-07-05 | 8:30 | 0 | 0 | 3112.44 | 3112.44 | 0 | 62.5 | 254.2 | Off | 3112.44 | 0
8 | 2012-06-28 | 8:40 | 2012-07-05 | 8:45 | 0 | 0 | 6684.68 | 6684.68 | 0 | 43.7 | 251.7 | Off | 6684.68 | 0
9 | 2012-06-28 |  | 2012-07-05 |  | 0 | 0 | 7720.3 | 7720.3 | 0 | 40.9 | 249.8 | Off | 7720.3 | 0
14 | 2012-06-28 | 9:30 | 2012-07-05 | 9:35 | 0 | 0 | 9520.02 | 9612.11 | 92.09 | 36.1 | 57.3 | Off | 8955.35 | 656.76
|  |  |  | TOTAL CFS |  | 32.7517
|  |  |  | GROUND WATER PUMPED (June 28 - July 5) |  |  |  |  | 365.73 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JULY |  |  |  |  | 365.73 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED JUNE |  |  |  |  | 1218.1 | Acre Feet
|  |  |  | TOTAL PUMPED 2012 |  |  |  |  | 1583.83 | Acre Feet
1583.83